Прокуратурой Липецкого района проведена проверка о нарушении законодательства в области охраны окружающей среды в деятельности ОГУП «Липецкий районный водоканал»

Установлено, что ОГУП «Липецкий районный водоканал» зарегистрировано по адресу: ул. К.Маркса, д. 1Б, с. Боринское, Липецкий район, Липецкая область, 398510, в МИФНС № 6 по Липецкой области с присвоением ИНН 4813030305, ОГРН 1214800007663. Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности организации является забор, очистка и распределение воды.

Установлено, что у ОГУП «Липецкий районный водоканал» имеются решения о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных

вод № 48-05.01.01.006-Р-РСБХ-С-2020-01345/00 от 26.08.2022, №48-05.01.01.006-Р-РСБХ-С-2020-01346/00 от 26.08.2022 (далее – Решения).

Решениями установлены цель, виды и условия использования водных объектов для ОГУП «Липецкий районный водоканал». Водными объектами, предоставленными в пользование, являются:

р. Белоколодец в с. Боринское Липецкого района на 13,9 км от устья (АЗО/ДОН/1403/163/13,9 км) код водохозяйственного участка 05.01.01.006, код водного объекта 05010100612107000003067, наименование водохозяйственного участка – «Воронеж от г. Липецк до Воронежского г/у»;

р. Воронеж, юго-западная окраина с. Вербилово Липецкого муниципального района на 130,6 км от устья (АЗО/ДОН/1403/130,6 км от устья), код водного объекта 05010100512107000002368, наименование водохозяйственного участка – «Воронеж от г. Липецк до Воронежского г/у».

В силу таблиц, указанных в решениях, вода в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект должна отвечать требованиям к составу и свойствам воды водных объектов согласно показателей, установленных таблицами.

Согласно отчетным сведениям за 4 квартал 2022 года отмечено превышение ПДК сбрасываемых сточных вод ОГУП «Липецкий районный водоканал»: в с. Вербилово превышение по 13 показателям: медь – 6,0 ПДК, алюминий – 1,2 ПДК, фториды – 3,1 ПДК, фенолы – 17,0 ПДК, цинк – 1,1 ПДК, марганец – 5,5 ПДК, АСПАВ – 1,9 ПДК, нефтепродукты – 1,9 ПДК, БПК полн. – 9,0 ПДК, железо – 5,7 ПДК, фосфаты – 5,4 ПДК, ХПК – 1,8 ПДК, нитрит-анион – 4,8 ПДК;

в с. Боринское, ул. Молодежная превышение по 13 показателям: медь – 8,0 ПДК, взвешенные вещества – 1,3 ПДК, фториды – 5,4 ПДК, фенолы – 21,0 ПДК, цинк – 5,8 ПДК, марганец – 25,5 ПДК, АСПАВ – 4,1 ПДК, нефтепродукты – 1,5 ПДК, ХПК – 2,0 ПДК, БПК полн. – 10,4 ПДК, железо – 6,5 ПДК, аммоний – ион – 27,0 ПДК, фосфаты – 15,4 ПДК;

в с. Боринское, ул. Ударников превышение по 12 показателям: медь – 1,4 ПДК, взвешенные вещества – 1,008 ПДК, нефтепродукты – 1,6 ПДК, БПК полн. – 12,6 ПДК, железо – 3,2 ПДК, аммоний ион – 1,1 ПДК, фосфаты – 8,6 ПДК, фториды – 3,8 ПДК, ХПК – 1,9 ПДК, марганец – 7,2 ПДК, алюминий – 1,6 ПДК, нитрит-анион – 2,8 ПДК.

По результатам проверки прокуратурой района 13.04.2023 возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ в отношении должностного лица ОГУП «Липецкий районный водоканал».

Постановлением управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 15.05.2023 должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 11000 руб.

Прокуратура Липецкого района

Ширяева А.В.